| Группа R3180 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Мовчан И.Е. | Работа выполнена |
| Преподаватель Борисов К.К. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №1.11

Измерение ускорения свободного падения с помощью оборотного маятника

1. Цель работы.

- Проверить закономерности движения физического маятника на примере оборотного маятника;

- Получить величину ускорения свободного падения с учетом погрешности.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Определение периода колебаний маятника при совпадении приведенной длины с расстоянием между призмами.

- Определение ускорения свободного падения с абсолютной и относительной погрешностями.

- Сравнение найденного ускорения свободного падения со справочным значением для широты лаборатории.

3. Объект исследования.

Оборотный маятник.

4. Метод экспериментального исследования.

Прямые многократные измерения.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

g=4π2LNt02

δg=δL2+2δt02

δt=ta,Ni=13ti-tср2NN-1

N=10

L = 36 см

6. Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронный секундомер | Электронный | от 0 до 10 с | 0,01 с |
| 2 | Риски на стержне | Механический | от 0 до 15 см | 2 мм |
| 3 | Штангенциркуль | Нониусный | от 0 до 36 см | 1 мм |

7. Схема установки.

1 – металлический стержень, на который крепятся грузы;

2 – ребра призм (оси подвеса);

3 – V-образные опоры;

4, 5 – первый (регулируемый) и второй (фиксированный) грузы соответственно;

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 1: Измерение 1

| x, см | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1, c | 14.112 | 13.034 | 12.042 | 11.347 | 10.731 | 10.184 |
| t2,с | 12.344 | 12.259 | 12.105 | 12.023 | 11.923 | 11.804 |

Таблица 2: Измерение 2

| x, см | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1, c | 14.115 | 13.072 | 12.155 | 11.398 | 10.754 | 10.215 |
| t2,с | 12.364 | 12.246 | 12.149 | 12.035 | 11.932 | 11.818 |

Таблица 3: Измерение 3

| x, см | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1, c | 14.100 | 13.073 | 12.155 | 11.367 | 10.741 | 10.212 |
| t2,с | 12.363 | 12.245 | 12.145 | 12.030 | 11.928 | 11.815 |

Таблица 4: Средние значения

| x, см | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1ср, c | 14.11 | 13.05 | 12.08 | 11.35 | 10.73 | 10.19 |
| t2ср,с | 12.35 | 12.25 | 12.12 | 12.03 | 11.92 | 11.81 |

Из построения графиков получаем t0=12,1 с.

g=4*π2*0.36м*1012,1 с2≈9,71 м/c2

9. Расчет погрешностей измерений.

Относительная погрешность измерения времени 10 колебаний:

δt=ta,Ni=13ti-tср2NN-1=, где ta,N – коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности α=0.95.

Таблица 5: Относительная погрешность измерения времени

| x,см | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δti1 | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| δti2 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |

Относительная погрешность измерения времени t0:

2δt0=2Δt0t0=2*0.01с12.1с≈0.00165, где Δt0 находим по графику

Относительная погрешность измерения расстояния L:

δL=ΔLL=1 мм360 мм≈0.0028, где ΔL – погрешность штангенциркуля.

Относительная погрешность измерения ускорения свободного падения:

δg=δL2+2δt02≈0.043

10. Графики.

Графики зависимости десяти периодов колебаний маятников от положения грузов, а также графики погрешностей см. в приложении 1.

11. Окончательные результаты.

t0=12.1±0.01 с

g=9.71±0.043м/c2

12. Выводы и анализ результатов работы.

Удалось получить одинаковый период колебаний маятника, доказав его свойство. Полученный результат ускорения свободного падения близок к табличному значению (9,81 м/c2), хотя и не очень точно в силу метода вычисления t0, по причине которого истинное значение не попало даже в доверительный интервал нашего вычисления..
13. Дополнительные задания.

14. Выполнение дополнительных заданий.

15. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).